## Foglio1
Calcolo tramisttanza pavimento su terreno (UNI EN 13370:2008)
A area | 146.5 | m2 | area interna pavimento
P perimetro | 49.4 | m2 | perimetro pavimento
l terreno | 2 | w/mk | conduc. del terreno (sabbia + ghiaia)
Sp pareti perimet. | 0.38 | m | spessore delle pareti esterne della struttura
Pavimento
stratigrafia | s (m) | landa | R m2k/W()
hi |  |  | 0.17
pavim. Industriale | 0.012 | 1 | 0.012
sottofondo | 0.04 | 0.73 | 0.054795
C.L.S | 0.2 | 0.75 | 0.26667
Rf pavimimento) | 0.33346 | m2k/W | senza considerare hi!
Calcolo dimensione caratteristica B' del locale
B' | 5.9312 | m | =A/p
Calcolo spessore equivalente del pavimento dt
dt | 1.4669 | m | =Sp+2*(0,17+Rf+0,04)
Trasmittanza termica del pavimento
U pavimento | 0.52105 | w/m2 k | da usare per le dispersioni
A
P
Sp = 0,29m