### Area 1: Introduzione e Simulatori (Domande 1-5)

- Quali sono i principali simulatori software suggeriti nel manuale per realizzare le esercitazioni?

- Qual è il vantaggio principale nell'usare TinkerCAD rispetto ad altri software di simulazione?

- Quale kit hardware viene indicato come riferimento per le esercitazioni pratiche?

- Perché è necessaria una conoscenza di base di elettronica ed elettrotecnica per utilizzare il manuale?

- Quali tipi di problemi permette di risolvere la programmazione di una scheda Arduino UNO nel contesto dell'automazione?

### Area 2: Microcontrollori e Arduino UNO (Domande 6-15)

- Che cos'è, in termini generali, un microcontrollore?

- Quanti pin digitali sono presenti sulla scheda Arduino UNO R3?

- Qual è la funzione dei pin contrassegnati come PWM?

- A cosa servono i pin analogici di Arduino?

- Qual è la differenza principale tra una scheda Arduino standard e un microcontrollore "industriale"?

- Descrivi brevemente le caratteristiche del modulo relè WiFi ESP32-S3 a 8 canali.

- Cos'è la comunicazione Seriale e a cosa serve durante la programmazione?

- Spiega l'utilità dei livelli logici TTL e CMOS.

- Quali sono i limiti di tensione accettabili per alimentare Arduino tramite il pin Vin?

- A cosa serve il pulsante di reset sulla scheda?

### Area 3: Fondamenti di Programmazione (Domande 16-30)

- Quali sono le due funzioni principali presenti in ogni "sketch" di Arduino?

- Qual è la differenza tra una variabile e una costante?

- A cosa serve la funzione pinMode()?

- Spiega il funzionamento dell'istruzione digitalWrite().

- Cosa permette di fare la funzione analogRead()?

- Descrivi l'utilità della struttura di controllo if...else.

- A cosa serve il ciclo for nella programmazione di Arduino?

- Qual è la funzione del comando delay()?

- Perché si usa l'operatore di confronto == invece di =?

- Cos'è un operatore booleano (es. && o ||)?

- Spiega brevemente la funzione millis() e perché è utile per gestire il tempo.

- Cosa si intende per "lettura analogica mediata"?

- Qual è la funzione del comando Serial.begin(9600)?

- Come si definisce un commento nel codice e a cosa serve?

- Cos'è un ciclo while e quando viene utilizzato?

### Area 4: Componenti Elettronici di Base (Domande 31-45)

- Come deve essere collegato un diodo LED per funzionare correttamente?

- Qual è la funzione di una resistenza di pull-up esterna?

- Spiega la differenza tra la modalità INPUT e INPUT_PULLUP.

- Cos'è un partitore di tensione e quando si usa con gli ingressi digitali?

- Descrivi il funzionamento di un pulsante (push button) in un circuito.

- Cos'è un interruttore di tipo "slider"?

- Cosa significa "logica inversa" (Active Low) in un pulsante?

- Spiega la funzione di un potenziometro.

- Cos'è un relè e qual è il suo scopo principale?

- Descrivi il funzionamento di un finecorsa meccanico.

- Quali sono i tre terminali di un transistor BJT?

- Spiega la funzione di un transistor quando viene usato come "interruttore".

- Qual è la differenza principale tra un transistor BJT e un MOSFET?

- Cosa si intende per transistor di potenza Darlington (es. TIP120)?

- Perché si usa un diodo di protezione quando si pilota un relè con un transistor?

### Area 5: Transistor e Moduli di Potenza (Domande 46-55)

- Quando è preferibile usare un MOSFET rispetto a un BJT?

- Cos'è il modulo MOSFET IRF520?

- Descrivi l'utilità di una Shield MOSFET a 4 canali.

- Quali precauzioni bisogna prendere installando una "Relay Shield" su Arduino (es. uso del nastro isolante)?

- Cosa indicano i LED presenti su una Relay Shield?

- Qual è la tensione massima di commutazione consigliata per i relè della shield?

- Cosa si intende per "carico resistivo" in un elemento riscaldante?

- Spiega l'utilità di un ponte H per il controllo dei motori.

- Qual è la funzione del pin "COM" in un relè?

- Descrivi la differenza tra contatti Normalmente Aperti (NA) e Normalmente Chiusi (NC).

### Area 6: Sensori di Prossimità e Cablaggio (Domande 56-70)

- Quali sono i principali tipi di sensori di prossimità trattati nel testo?

- Come funziona un sensore di prossimità induttivo?

- Su quali materiali agisce un sensore di prossimità capacitivo?

- Spiega il principio di funzionamento del sensore a ultrasuoni.

- Cos'è un sensore di prossimità ottico?

- Descrivi il funzionamento di un sensore magnetico (Reed).

- Qual è la differenza tra un contatto DRY (asciutto) e uno WET (bagnato)?

- Quali sono i colori standard dei fili in un sensore a 3 fili?

- Spiega la differenza tra un'uscita di tipo PNP e una NPN.

- Come si collega un sensore a 2 fili a un carico?

- Descrivi le caratteristiche del sensore a infrarossi E18-D80NK.

- Come si può leggere un sensore a 24V con Arduino senza danneggiare la scheda?

- Qual è la portata tipica di un sensore di prossimità induttivo per uso didattico?

- Cosa si intende per "sensore attivo"?

- Qual è la funzione del filo nero in un sensore a tre fili?

### Area 7: Ultrasuoni e Sistemi di Movimentazione (Domande 71-80)

- Quali sono i pin principali del sensore a ultrasuoni HC-SR04?

- Spiega la differenza tra il segnale "Trigger" e il segnale "Echo".

- Come si calcola la distanza in cm partendo dal tempo di volo del suono?

- Perché TinkerCAD usa un modello di sensore a ultrasuoni a 3 pin invece di 4?

- Cos'è un nastro trasportatore nell'automazione industriale?

- Quali sono i componenti principali di un nastro trasportatore?

- Cos'è una guida lineare?

- Come si può monitorare lo stato dei sensori senza bloccare il codice Arduino?

- Qual è il ruolo del motore elettrico in un sistema di movimentazione?

- Descrivi l'applicazione di un sensore ottico su un nastro trasportatore.

### Area 8: Sistemi di Supervisione e HTML (Domande 81-90)

- Cosa significa l'acronimo SCADA?

- Qual è lo scopo del linguaggio HTML in un sistema di supervisione?

- Elenca tre marcatori (tag) strutturali del linguaggio HTML.

- A cosa serve il marcatore <a> in una pagina web?

- Cos'è un Web Server integrato in un microcontrollore?

- Quali sono le caratteristiche principali del microcontrollore ESP32-S3?

- Come si può controllare un motore tramite una pagina web con ESP32?

- Cos'è l'istruzione R""rawliteral()"" utilizzata nel codice per ESP32?

- Spiega cos'è l'operatore condizionale ternario.

- Qual è l'utilità del WiFi integrato nell'automazione moderna?

### Area 9: Sensori di Temperatura, Umidità e Forza (Domande 91-100)

- Descrivi il sensore di temperatura TMP36.

- Cos'è un termistore NTC?

- Qual è la differenza tra una termoresistenza Pt100 e una Pt1000?

- Spiega il concetto di isteresi in un controllo di temperatura ON-OFF.

- Cosa sono le termocoppie e qual è il loro principio fisico (effetto Seebeck)?

- A cosa serve il modulo MAX6675?

- Quali grandezze misura il sensore DHT22?

- Cos'è un estensimetro industriale?

- Spiega l'utilità del ponte di Wheatstone nelle misure di precisione

- Cosa sono le celle di carico e dove vengono utilizzate?