# MICROCONTROLLORE E ARDUINO (1–25)

- Che cos’è un microcontrollore (MCU)?

- Differenza tra microcontrollore e microprocessore.

- Perché un MCU è adatto ai sistemi embedded?

- Quali periferiche sono integrate in un MCU?

- Perché un MCU non necessita di memoria esterna?

- Caratteristiche principali della scheda Arduino UNO.

- Funzione della porta USB.

- Limiti di tensione di alimentazione consigliati.

- Ruolo del regolatore di tensione.

- Funzione del convertitore USB-seriale.

- Numero e tipologia dei pin digitali.

- Differenza tra pin digitali e analogici.

- Cosa significa PWM?

- Quali pin supportano PWM?

- Spiega la risoluzione a 10 bit degli ingressi analogici.

- Cosa rappresentano i valori 0–1023?

- Funzione dei pin 5V e 3.3V.

- A cosa serve il pin GND?

- Funzione del pin RESET.

- Cos’è il pin Vin?

- Cos’è la logica TTL?

- Differenza tra TTL e CMOS.

- Cosa significa I/O?

- Perché Arduino è open-source?

- Vantaggi didattici di Arduino.

# 🔹 MICROCONTROLLORE INDUSTRIALE – ESP32 (26–40)

- Differenze tra MCU hobbistico e industriale.

- Perché in ambito industriale si usano 24V?

- Caratteristiche dell’ESP32-S3.

- Funzione del WiFi e Bluetooth integrati.

- Cos’è l’isolamento optoaccoppiatore?

- Perché è importante l’isolamento nei sistemi industriali?

- Cos’è RS485?

- Vantaggi della comunicazione Modbus.

- Cos’è una porta Ethernet SPI (W5500)?

- Significato di PoE.

- Portata dei contatti dei relè industriali.

- Differenza tra ingresso digitale attivo e passivo.

- Cosa significa contatto dry e wet?

- Perché si usano morsetti a vite?

- Importanza della custodia su guida DIN.

# 🔹 RESISTENZE DI PULL-UP E LOGICA DI INGRESSO (41–55)

- Perché un ingresso non può rimanere flottante?

- Cos’è una resistenza di pull-up?

- Cos’è una resistenza di pull-down?

- Come funziona INPUT_PULLUP?

- Perché la pull-up interna è detta “debole”?

- Valori tipici delle resistenze interne Arduino.

- Spiega la logica inversa.

- Come si riduce il consumo energetico con pull-down?

- Differenza tra stato HIGH e LOW.

- Perché è importante l’impedenza di ingresso?

- Cosa accade con interruttore aperto in pull-up?

- Cosa accade con interruttore chiuso in pull-up?

- Come si dimensiona una pull-up esterna?

- Vantaggi della pull-up interna.

- Confronto tra configurazione pull-up e pull-down.

# 🔹 PROGRAMMAZIONE ARDUINO (56–75)

- Struttura base di uno sketch.

- Differenza tra setup() e loop().

- Cos’è una variabile?

- Range della variabile int.

- Quando si usa unsigned long?

- Differenza tra float e int.

- Uso della parola chiave const.

- Funzione di pinMode().

- Differenza tra digitalRead() e digitalWrite().

- Funzione di analogRead().

- Funzione di analogWrite().

- Differenza tra delay() e millis().

- Uso del ciclo for.

- Uso del ciclo while.

- Differenza tra if e switch.

- Significato dell’operatore ==.

- Uso degli operatori && e ||.

- Cos’è il modulo (%)?

- Funzione constrain().

- Funzione map().

# 🔹 TRANSISTOR E ATTUATORI (76–90)

- Cos’è un transistor BJT?

- Cos’è un MOSFET?

- Differenza tra BJT e MOSFET.

- Cos’è un transistor Darlington?

- Funzione del TIP120.

- Perché si usa un diodo di ricircolo?

- Cos’è un relè?

- Differenza tra relè elettromeccanico e transistor.

- Come si pilota un carico >5V?

- Vantaggi di una shield MOSFET.

- Cos’è la corrente di base in un BJT?

- Cos’è la tensione di soglia di un MOSFET?

- Perché un MOSFET è adatto per PWM?

- Cos’è un carico induttivo?

- Differenza tra carico resistivo e induttivo.

# 🔹 SENSORI DI PROSSIMITÀ (91–115)

- Cos’è un sensore di prossimità?

- Principio di funzionamento di un sensore induttivo.

- Quando si usa un sensore capacitivo?

- Differenza tra sensore induttivo e capacitivo.

- Principio di funzionamento del sensore a ultrasuoni.

- Cos’è il tempo di eco?

- Formula per il calcolo della distanza con ultrasuoni.

- Cos’è il sensore HC-SR04?

- Cos’è un sensore ottico?

- Differenza tra PNP e NPN.

- Come si riconosce un sensore a 3 fili?

- Collegamento di un sensore NPN ad Arduino.

- Collegamento di un sensore PNP ad Arduino.

- Cos’è un sensore reed?

- Come funziona un sensore magnetico?

- Differenza tra contatto NO e NC.

- Cos’è un finecorsa meccanico?

- Differenza tra sensore a 2 fili e 3 fili.

- Cosa significa uscita open collector?

- Cos’è la saturazione in un transistor di uscita NPN?

- Perché si usa l’optoisolamento negli ingressi?

- Cosa influenza la precisione di un sensore a ultrasuoni?

- Cos’è l’angolo di apertura del sensore?

- Vantaggi e limiti dei sensori ottici.

- Come si riduce il rumore nella lettura di un sensore?

# 🔹 SENSORI DI TEMPERATURA (116–130)

- Principio di funzionamento del TMP36.

- Come si converte la tensione del TMP36 in °C?

- Cos’è un termistore NTC?

- Differenza tra NTC e PTC.

- Perché la curva NTC è non lineare?

- Cos’è una termoresistenza Pt100?

- Differenza tra Pt100 e Pt1000.

- Vantaggi del platino come sensore.

- Cos’è una termocoppia?

- Principio dell’effetto Seebeck.

- Cos’è il modulo MAX6675?

- Perché la termocoppia necessita di compensazione?

- Differenza tra controllo ON-OFF e proporzionale.

- Cos’è l’isteresi?

- Perché si usa l’isteresi nel controllo temperatura?

# 🔹 SENSORI DI UMIDITÀ E FORZA (131–150)

- Principio di funzionamento del DHT22.

- Differenza tra sensore digitale e analogico.

- Cos’è un estensimetro?

- Come varia la resistenza in funzione della deformazione?

- Cos’è il ponte di Wheatstone?

- Perché si usa il quarto di ponte?

- Cos’è un amplificatore differenziale?

- Perché il segnale dell’estensimetro è molto piccolo?

- Cos’è il fattore di gauge?

- Come si misura la deformazione elastica?

- Differenza tra deformazione elastica e plastica.

- Cos’è una prova di trazione?

- Relazione tra forza e deformazione.

- Cos’è una cella di carico?

- Differenza tra estensimetro e cella di carico.

- Cos’è il modulo HX711?

- Cos’è un sensore FSR?

- Differenza tra misura di forza e misura di pressione.

- Quali sono le principali fonti di errore nei sensori?

- Perché è importante la calibrazione dei sensori?