## Foglio1
RAFFREDDAMENTO TRAMITE GAS FRIGO (evaporaz. A T cost)
U | 500 | w/m2 k | m | 350 | Kg | BILANCIO Di ENERGIA | Calcolo approssimato con DTm
Ti | 20 | °C | Ct | 4186 | j/kg k |  | Potenza | 1220.9167 | w
Tf | 5 | °C | A | 0.11284 | m2 | Nota la T(t) iniziale si fissa il dt e si ricava il dT | DT1 | 30 | k
Tgas | -10 | °C | t raffred. | 5 | ore | NB: cella adiabatica | DT2 | 15 | k
dt | 300 | s |  |  |  |  | DTm | 21.6404 | k
[7 empty] | Area scamb. | 0.11284 | m2
dt | T(t) | Tgas | dT
0 | 20 | -10 | 0.34657
300 | 19.6534 | -10 | 0.34257
600 | 19.3109 | -10 | 0.33861
900 | 18.9722 | -10 | 0.3347
1200 | 18.6375 | -10 | 0.33083
1500 | 18.3067 | -10 | 0.32701
1800 | 17.9797 | -10 | 0.32323
2100 | 17.6565 | -10 | 0.3195
2400 | 17.337 | -10 | 0.31581
2700 | 17.0212 | -10 | 0.31216
3000 | 16.709 | -10 | 0.30855
3300 | 16.4004 | -10 | 0.30499
3600 | 16.0954 | -10 | 0.30147
3900 | 15.794 | -10 | 0.29798
4200 | 15.496 | -10 | 0.29454
4500 | 15.2015 | -10 | 0.29114
4800 | 14.9103 | -10 | 0.28778
5100 | 14.6225 | -10 | 0.28445
5400 | 14.3381 | -10 | 0.28116
5700 | 14.0569 | -10 | 0.27792
6000 | 13.779 | -10 | 0.27471
6300 | 13.5043 | -10 | 0.27153
6600 | 13.2328 | -10 | 0.2684
6900 | 12.9644 | -10 | 0.26529
7200 | 12.6991 | -10 | 0.26223
7500 | 12.4369 | -10 | 0.2592
7800 | 12.1777 | -10 | 0.25621
8100 | 11.9214 | -10 | 0.25325
8400 | 11.6682 | -10 | 0.25032
8700 | 11.4179 | -10 | 0.24743
9000 | 11.1705 | -10 | 0.24457
9300 | 10.9259 | -10 | 0.24175
9600 | 10.6841 | -10 | 0.23895
9900 | 10.4452 | -10 | 0.23619
10200 | 10.209 | -10 | 0.23346
10500 | 9.9755 | -10 | 0.23077
10800 | 9.7448 | -10 | 0.2281
11100 | 9.5167 | -10 | 0.22547
11400 | 9.2912 | -10 | 0.22286
11700 | 9.0683 | -10 | 0.22029
12000 | 8.848 | -10 | 0.21774
12300 | 8.6303 | -10 | 0.21523
12600 | 8.4151 | -10 | 0.21274
12900 | 8.2023 | -10 | 0.21028
13200 | 7.9921 | -10 | 0.20785
13500 | 7.7842 | -10 | 0.20545
13800 | 7.5788 | -10 | 0.20308
14100 | 7.3757 | -10 | 0.20073
14400 | 7.1749 | -10 | 0.19841
14700 | 6.9765 | -10 | 0.19612
15000 | 6.7804 | -10 | 0.19385
15300 | 6.5866 | -10 | 0.19162
15600 | 6.3949 | -10 | 0.1894
15900 | 6.2055 | -10 | 0.18721
16200 | 6.0183 | -10 | 0.18505
16500 | 5.8333 | -10 | 0.18291
16800 | 5.6504 | -10 | 0.1808
17100 | 5.4696 | -10 | 0.17871
17400 | 5.2909 | -10 | 0.17665
17700 | 5.1142 | -10 | 0.17461
18000 | 4.9396 | -10 | 0.17259