## AVVERTENZE
AVVERTENZE Questo foglio di calcolo è stato sviluppato per facilitare la comprensione dell'influenza che i vari elementi componenti il serramento (profili e vetri) hanno sulle prestazioni termiche dei serramenti. Vengono utilizzati i metodi di calcolo previsti dalla norma UNI EN 10077-1 con alcune semplificazioni illustrate caso per caso. Per questo motivo i valori ottenuti con questo strumento hanno un significato qualitativo e non possono essere utilizzati per emettere certificazioni di valori numerici secondo la norma UNI EN 10077-1. Vengono forniti inoltre alcuni valori per la trasmittanza lineare e per la trasmittanza dei telai in legno sulla base delle indicazioni della norma di cui sopra. La norma prescrive che tali valori possano essere utilizzati esclusivamente in mancanza di altri dati. E' preferibile infatti in tutti i calcoli utilizzare i valori ottenuti dai fornitori dei profili e dei componenti vetrati.
Confartigianato Udine Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine Telefono 0432 516611 - Fax 0432 509127 E-mail uaf@uaf.it - Web www.confartigianatoudine.com

## Finestra ad 1 anta
Finestra ad una anta
Dati geometrici
L | 0.9 | m | Larghezza finestra
H | 1.4 | m | Altezza finestra
Lg | 0.7 | m | Larghezza vetrata
Hg | 1.2 | m | Altezza vetrata
Trasmittanze
Ug | 1.8 | W/(m2·K) | Trasmittanza termica del vetro
Uf | 1.67 | W/(m2·K) | Trasmittanza termica del telaio
Y | 0.06 | W/(m2·K) | Trasmittanza lineare
Valori calcolati
Ag | 0.84 | m2 | Area della vetrata
Af | 0.42 | m2 | Area del telaio
Lg | 3.8 | m | Perimetro vetrata
Uw | 1.9376 | W/(m2·K) | Trasmittanza del serramento
Equazione utilizzata:
UW = ( Ag Ug + Af Uf + Ig Yg ) / ( Ag + Af)
Note on B10: La trasmittanza del vetro deve essere fornita dal suo produttore.
Note on B11: La trasmittanza termica dei telai in alluminio e PVC viene solitamente fornita dal produttore del profilo. Nel caso del serramento in legno si possono utilizzare i dati riportati nel foglio "Trasmittanza telaio in legno". (Vedi "linguette" in basso)
Note on B12: I valori caratteristici di trasmittanza lineare possono essere trovati dal foglio "Trasmittanza lineare". (Vedi "linguetta" in basso)
Lg
L
H
Hg
Avvertenze: L'esempio fa riferimento ad una finestra in cui il profilo del serramento sia tale che misurando le dimensioni della vetrata internamente ed esternamente non vi siano differenze apprezzabili.

## Finestra ad 2 ante
Finestra a 2 ante
Dati geometrici
L | 1.2 | m | Larghezza finestra
H | 1.5 | m | Altezza finestra
Lg | 0.55 | m | Larghezza vetrata
Hg | 1.4 | m | Altezza vetrata
Ls2 | 0.1 | m | Larghezza montante centrale
Trasmittanze
Ug | 0.8 | W/(m2·K) | Trasmittanza termica del vetro
Ufs1 | 1.3 | W/(m2·K) | Trasmittanza termica del telaio nelle sezioni esterne S1
Ufs2 | 1.3 | W/(m2·K) | Trasmittanza termica del telaio nella sezione centrale S2
Yg | 0.04 | W/(m2·K) | Trasmittanza lineare
Valori calcolati
Ag | 1.54 | m2 | Area complessiva delle superfici vetrate
Afs1 | 0.12 | m2 | Area del telaio esterno
Afs2 | 0.14 | m2 | Area della sezione centrale
Lg | 7.8 | m | Perimetro complessivo della superficie vetrata
Uw | 1.0456 | W/(m2·K) | Trasmittanza del serramento
Equazione utilizzata:
UW = ( Ag Ug + Af UfS1 + Af UfS2 + Ig Yg ) / ( Ag + Afs1+ Afs2)
Note on B11: La trasmittanza del vetro deve essere fornita dal suo produttore.
Note on B12: La trasmittanza termica dei telai in alluminio e PVC viene solitamente fornita dal produttore del profilo. Nel caso del serramento in legno si possono utilizzare i dati riportati nel foglio "Trasmittanza telaio in legno". (Vedi "linguette" in basso)
Note on B14: I valori caratteristici di trasmittanza lineare possono essere trovati dal foglio "Trasmittanza lineare". (Vedi "linguetta" in basso)
Note on B13: La trasmittanza termica dei telai in alluminio e PVC viene solitamente fornita dal produttore del profilo. Nel caso del serramento in legno si possono utilizzare i dati riportati nel foglio "Trasmittanza telaio in legno". (Vedi "linguette" in basso)
Avvertenze: L'esempio fa riferimento ad una finestra in cui il profilo del serramento sia tale che misurando le dimensioni della vetrata internamente ed esternamente non vi siano differenze apprezzabili.
L
H
Lg
Hg
Ls2
Sezione S1
Sezione S2

## Trasmittanza lineare
Trasmittanza lineare
Trasmittanza termica lineare per distanziatori in alluminio e in acciaio (non acciaio inossidabile)
W/(m·K)
Materiale del telaio | Vetrata doppia tripla, vetro non rivestito, intercapedine con aria o gas | Vetrata doppia con bassa emissività, vetrata tripla con due rivestimenti a bassa emissività con intercapedine con aria o gas
Legno o plastica | 0.04 | 0.06
Metallo con taglio termico | 0.06 | 0.08
Metallo senza taglio termico | 0 | 0.02
Avvertenze: Nel caso si tratti di un serramento con vetro singolo il valore della trasmittanza lineare va impostato a "0" nelle equazioni utilizzate nel presente foglio di calcolo.

## Trasmittanza telaio legno
Trasmittanza del telaio in legno
Sezione laterale del serramento
Spessore del | Trasmittanza
serramento | [ W/(m2K) ]
[mm] | Legno duro | Legno tenero
| (700 kg/m3) | (500 kg/m3)
80 | 1.9675 | 1.6678
|  |  | d1 | 80
|  |  | d2 | 80
|  |  | d | 80
Sezione centrale del serramento (2 ante)
d1
d2
Avvertenze: Questo foglio di calcolo utilizza una approssimazione (interpolazione parabolica) delle curve fornite in allegato alla norma UNI EN 10077-1. Il valore di trasmittanza che si ottiene con questo metodo corrisponde ad un contenuto di umidità del legno pari al 12% e non può essere utilizzato per finestre con apertura a scorrimento.
d
Istruzioni: E' sufficiente inserire il valore dello spessore del serramento, espresso in millimetri, per ottenere un valore di trasmittanza in funzione della densità del legno che viene utilizzato. Per le sezioni laterali del serramento il valore da utilizzare per lo spessore è la media tra lo spessore della cassa e quello dell'anta (per agevolare il calcolo è possibile utilizzare la tabella a destra che esegue automaticamente tale calcolo). Per la sezione centrale (finestra a 2 ante) lo spessore del serramento è lo spessore dell'anta in quel punto (le ante hanno solitamente lo stesso spessore).