LABORATORI TECNICI IIS CASTELLI BRESCIA

PROGETTO A2A risparmio energetico e sostenibilità ambientale

CLASSE IV

- valutare le dispersioni termiche dei laboratori tecnologici della scuola allo stato attuale

- fare una stima dei costi medi di riscaldamento invernale

- proporre delle soluzioni per ridurre i costi della climatizzazione invernale e valutare costi e tempi di ritorno spese

CLASSE V

- valutare la qualità dell’aria durante le lezioni nei laboratori (polveri sottili , umidità e CO2 emessa dalle persone)

- proporre un sistema di ventilazione meccanica controllata e valutare costi e tempi di ritorno

- progettare un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria che possa controllare il sistema di ventilazione meccanica che verrà avviato solo quando è necessario

- valutare un impianto di climatizzazione ad aria (UTA) con pompa di calore e fotovoltaico senza un intervento di riqualificazione delle strutture e dei serramenti

Layout laboratori informatici

Struttura tipica della copertura dei laboratori

Pareti perimetrali in blocchi di cemento  da 30 cm ed interne da 20 cm

Serramenti con telaio in ferro e vetri singoli con rete metallica di sicurezza

Solaio di copertura